[image: image17.jpg]PCE



     


     [image: image18.wmf]

            [image: image19.emf]                                                                              
Estudos de Viabilidade do AHE Jirau 

III.
Perfis Individuais das Sondagens Mistas, na Área do Aproveitamento

[image: image1.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: Rio Madeira
Local: Ensecadeira-MD Data: 20/11/2003
Numero do furo: SP-02 Cota: 84,15 Profund.Final: 17,00 metros NA (m) data Operador: RESP. TECNICO:
Revestimento & Coordenadas Seco 2910912003 Manoel Pedro Macédo Jr.
Altura de Queda 0,75m N: 8.967.830,00 28 01/1012003 Manoel Pedro Macédo Jr.
Peso Martelo &5kg E: 309.980,00 67 02/1012003 Manoel Pedro Macédo Jr.
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 1o.e20. |20.e30. Grifico do material
Amostra (m) B I R

82,703 1 145 2/45 115

81,703 2 2,45 3 5

80,703 3 345 3 6

79,703 4 4,45 43 6

78,703 5 545 4/31 6

77,703 3 6,45 5 7/29

76,703 7 745 5 8/29

75,703 8 8,45 5 8

74,703 ? 9245 6 ?

73,703 10 10,45 3 7/29

72,703 n 1145 5 8

71,703 12 1245 7 12

70,703 13 13,45 3 5

69,703 14 1445 3 6

68,703 15 1545 6 8

67,703 16 16,45 15 7

OBS.:





[image: image2.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: Rio Madeira FURO: 5P-02
LOCAL Ensecadeira-MD [COTA DA BOCA (m): 84,153
[ESTACA Mo Fomecida [OPERADOR: Manoel
[COORDENADA M. 8967830 RESP. TECNICO: Pedro Macédo Jr
[COORDENADA E: 309980 FOLHA: 01101

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

2/0912003 | Seco| 000 | 1.00 Trado I -
2/09/2003 | Seco | 100|145 SPT I I I I I El]
2/0912003 | Seco | 145 | 200 Trado I I I I I -
2/09/2003 | Seco | 200 | 245 SPT 15 [ 15| 1| 28] 2 El]
30/0912003 | Seco | 245 | 300 Lavagerm I I I I I -
30/09/2003 | Seco | 300 | 345 SPT 515 15| 1 | 2|4 3 El]
30/0912003 | Seco | 345 | 400 Lavagerm I I I I S -
30/0912003 | Seco | 400 | 445 SPT 5|16 | 14| 1| 3]s 4 El]
30/0912003 | Seco | 445 | 500 Lavagerm I I I I S -
30/0912003 | Seco | 500 | 545 SPT 5 16| 14| 1| 3]s s El]
30/0912003 | Seco | 545 | 600 Lavagerm I I I S -
30/0912003 | Seco | 600 | 645 SPT G 1415|234l s El]
30/0912003 | Seco | 645 | 7.00 Lavagerm I I I I -
30/09/2003 | Seco | 700 | 745 SPT B 145|235 | 7 El]
30/0912003 [ Seco | 745 | 800 Lavagerm I I I I S -
30/09/2003 | Seco | 800 | 845 SPT 5|15 | 15| 2 | 3|5 | 8 El]
30/0912003 | Seco | 845 | 9,00 Lavagerm I I I I S -
30/09/2003 | Seco | 900 | 945 SPT 515 | 15| 2 | 45| @ El]
30/09/2003 | Seco | 945 | 10,00 Lavagerm I I I I I -
30/09/2003 | Seco | 10,00 | 1045 SPT B 14| 5] 1§25 10 El]
30/0912003 | Seco | 1045 | 11,00 Lavagerm I I I I -
01/10/2003 | 280 | 11,00 | 1145 SPT 515 |15 2 | a5 | 11 El]
0171012003 | 280 | 1145 | 12,00 Lavagerm I I I -
0171012003 | 280 | 12,00 | 1245 SPT 515 | 5] 2 | 5 | 7| 12 El]
01/10/2003 | 280 | 1245 | 13,00 Lavagerm P I I I - -
0171012003 | 280 | 13,00 | 1345 SPT 515 | 5] 1| 2 | 3] 13 El]
0171012003 | 280 | 1345 | 14,00 Lavagerm

0171012003 | 280 | 14,00 | 1445 SPT 515 | 5] 1| 2 | 4] 14 El]
0171012003 | 280 | 1445 | 15,00 Lavagerm I I I S -
0271012003 | 6,70 | 1500 | 1545 SPT 5|15 | 5] 2 | 4 |a] 15 El]
02/10/2003 | 6,70 | 1545 | 16,00 Lavagerm I I I I I -
0271012003 | 6,70 | 16,00 | 1645 SPT 5|15 | 15| |5 | 2] 16 18
0271012003 | 6,70 | 1645 | 17,00 Lavagem I I I I S -

Observagao:





[image: image3.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: Rio Madeira
Local: Ensecadeira Data: 10/10/2003
Numero do furo: SP-04 Cota: 83,98 Profund. Final: 10,70 metros NA (m) data Operador: RESP. TECNICO:
Revestimento ¢ Coordenadas Seco 1011012003 Manoel Pedro Macédo Jr.
Altura de Queda 0,75m N: 8.967.540,00 Seco 1311012003 Manoel Pedro Macédo Jr.
Peso Martelo 45kg E: 309.940,00
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 1o.e20. |20.e30. Grifico do material
Amostra (m) B I R
8253 1 145 6 7
8153 2 2,45 ? n
80,53 3 345 6 ?
7953 4 4,45 4 ?
7853 5 545 6/29 10/29
7753 3 6,45 6 10/29
76,53 7 745 8 12
75,53 8 8,45 6 n
7453 ? 245 7 12
7353 10 10,45 5 8

OBS.:





[image: image4.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: Rio Madeira FURO: SP-04
LOCAL Ensecadeira [COTA DA BOCA (m): 83,98
[ESTACA. Mo Fomecida [OPERADOR: Manoel
[COORDENADA . 8967540 RESP. TECNICO: Pedro Macédo Jr
[COORDENADA E: 309940 FOLHA: 01101

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

10/10/2003 | Seco | 000 | 1,00 Trado - T -T-1- -
10/10/2003 | Seco | 100 | 145 SPT 5|15 | 5] 3|3 |a] 1 El]
1011072003 | Seco | 145 | 2,00 Trado I I I S -
10/10/2003 | Seco | 200 | 245 SPT 515 | 15| 4|5 |68 | 2 El]
1011072003 | Seco | 245 | 3,00 Lavagerm I I I I S -
10/10/2003 | Seco | 3,00 | 345 SPT 5|15 | 15| 2 | 45| 3 El]
1011072003 | Seco | 345 | 400 Lavagerm I I I I S -
10/10/2003 | Seco | 400 | 445 SPT 515 15| 1| 3|6 | 4 El]
1011072003 | Seco | 445 | 500 Lavagerm I I I S -
10/10/2003 | Seco | 500 | 545 SPT B 14|15 2| 46| s El]
1011072003 | Seco | 545 | 600 Lavagerm I I I S -
10/10/2003 | Seco | 600 | 645 SPT B 1415|246 6 El]
131072003 | Seco | 645 | 7.00 Lavagerm I I I S -
1310/2003 | Seco | 700 | 745 SPT 15 15| 3|5 7| 7 El]
131072003 | Seco | 745 | 800 Lavagerm I I I I S -
1310/2003 | Seco | .00 | 845 SPT 15 | 15] 2 | 47| 8 El]
1310/2003 | Seco | 845 | 8,00 Lavagerm I I I I S -
1310/2003 | Seco | 9,00 | 945 SPT 515 | 15| 2 | 5| 7| @ El]
1310/2003 | Seco | 945 | 1000 Lavagerm I I I I I -
13/10/2003 | Seco | 10,00 | 1045 SPT 5|15 | 5] 2 | 3| 5] 10 El]
131072003 | Seco | 1045 | 1070 Lavagem I I I I S -

Observagao:





[image: image5.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: AHE-PORTO VELHO
Local: Cachoeira do Jirau Data: 20/08/2001
Numero do furo: SR-210 Cota: 83,43 Profund.  Final: 3080 NA (m) data Operador: RESP. TECNICO:
Revestimento & 2.1/2 Coordenadas seco 19/03/2002 Nilson Gedl. Devonzir Magalhaes
Altura de Queda 0,75m N: 8.967.590,20 10 2010312002 Nilson Gedl. Devonzir Magalhaes
Peso Martelo 45kg E 309.980,119 Geol. Devonzir Magalhaes
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 1o.e20. |20.e30. Grifico do material
Amostra (m) | ——fo s s s o0 s ow o w

81,981 1 1,45 2 3

80,981 2 2,45 3 4

79,981 3 345 2 2

78,981 4 4,45 2 2

77,981 5 545 2 2

76,981 3 6,45 4 4

75,981 7 745 4 4

74,981 8 8,45 5 6

73981 ? 9245 5 6

72,981 10 10,45 6 6

71,981 n 1145 6 6

70,981 12 1245 7 8

69,981 13 13,45 5 7

68,981 14 1445 8 10

67,981 15 1545 8 ?
OBS.: (1) Aterrado até o nivel superior do pilar de jusante

(2) Topo rochoso aos 4,11m





[image: image6.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROJETO: AHE-PORTO VELHO FURO: SR-210

[LOCAL Cachocira do Jiran [COTA DA BOCA (m): 83431

[ESTACA. Mo fornecida [OPERADOR: Nilson

[COORDENADA N. 8967590,197 [RESP. TECNICO: Geol. Devonzir Magalhies

COORDENADA E: 309980,119 FOLHA: 01101
DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

19302 | seco| 000 | 100 Lavagerm I -
19302 | seco| 100 | 145 SPT B 15 [ 5] 1§ 1| 2] 1 15
19302 | seco| 145 | 200 Lavagerm I I I I I -
19302 | seco| 200 | 245 SPT 15 [ 15| 1| 22| 32 15
19302 | seco| 245 | a0 Lavagerm I I I I S -
19302 | seco| 300 | 345 SPT B 15 5| 1 | 1| 1| 3 15
19302 | seco| 345 | 400 Lavagerm I I I I -
19302 | seco| 400 | 445 SPT B 15 [ 5] 1 | 1| 1| 4 15
19302 | seco| 445 | 500 Lavagerm I I I I S -
19302 | seco| 500 | 545 SPT [ G A I I I 15
19302 | seco| 545 | 600 Lavagerm I I I I -
19302 | seco| 600 | 645 SPT B 15 15| 2| 2] 2] 6 15
19302 | seco| 645 | 7.00 Lavagerm I I I S -
19302 | seco| 700 | 745 SPT 15 15| 2 | 22| 7 15
19302 | seco| 745 | 800 Lavagerm I I I I -
19302 | seco| 800 | 845 SPT 5|15 | 15| 2 | 3]s 8 15
19302 | seco| 845 | 900 Lavagerm I I I I -
19302 | seco| 900 | 945 SPT 515 | 15| 2 | 3]s g 15
19302 | seco| 945 | 10,00 Lavagerm I I I S -
19/3/02_| seco | 10,00 | 1045 SPT 5|15 | 5] 3| 3| 3] 10 15
19302 [ 10,00) 1045 | 11,00 Lavagerm I I I I I -
19302 10,00 11,00 | 1145 SPT 515 |15 3 | a a1 15
1302 [ 10,00] 1145 | 12,00 Lavagerm I I I S -
19302 10,00 12,00 | 1245 SPT 5|15 | 15| 3| a|a] 12 15
1302 [ 10,00] 1245 | 13,00 Lavagerm I I I I I -
19302 | 10,00 13,00 | 1345 SPT 5|15 | 15| 2 | a | 4] 13 15
20302 | 9,00 | 1345 | 14,00 Lavagerm I I I S -
20302 9,00 | 1400 | 1445 SPT 5|15 | 5] 4| 46| 14 15
20302 | 9,00 | 1445 | 1500 Lavagerm I I I I I -
20302 9,00 | 1500 | 1545 SPT 5|15 | 5] 4| a5 15 15
20302 | 9,00 | 1545 | 16,00 Lavagem I I I I S -

Observagao:

(1) Impenetrével & percusséo, paralisacao com 10 golpes e 3cm de penetracéo





[image: image7.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: AHE JIRAU
Local: Margem Direita Data: 09/11/2004
Numero do furo: SM - 314 Cota: 75,79 Profund.Final: 22,00 metros NA (m) data Operador: GEOL. RESP.:
Revestimento & Coordenadas 050 2110412004 Manoel Claudio Ruis
Altura de Queda 0,75m N: 8.968.672,61 050 2210412004 Manoel Claudio Ruis
Peso Martelo 65 kg E 310.664,89
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 1o.e20. |20.e30. Grifico do material
Amostra (m) e R e e
6334 1 12,45 2 4/28
62,34 2 13,45 8/31 8
61,31 3 14,48 2/36 2/28
60,32 4 1547 3/34 4/31
59,34 5 16,45 3 7
58,33 3 17,46 2/31 2
57,32 7 18,47 2/32 2/31
56,34 8 19.45 2 2
55,33 ? 20,46 2/31 3
54,34 10 21,45 3 4

OBS.:





[image: image8.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: AHE JIRAU FURO: SM - 314
LOCAL Margem Dicita [COTA DA BOCA (m): 75,79
[ESTACA. Mo Fomecida [OPERADOR. Manoel
COORDEMNADA M. 8.968.672,61 [GEOL. RESP. Claudio Ruis
[COORDENADA E: 310.664,89 FOLHA: 1/1

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

21/0412004 | 050 | 000 | 12,00 Lavagerm I -
21/0412004 | 050 | 12,00 | 1245 SPT i IKEN R I N BN El]
21/0412004 | 050 | 1245 | 13,00 Lavagerm I I I I S -
21/04/2004 | 050 | 13,00 | 1345 SPT 516 | 14| 4| a]al 2 0
21/0412004 | 050 | 1345 | 14,00 Lavagerm I I I I I -
21/04/2004 | 050 | 14,00 | 1448 SPT 0|21 | 1] 1] 3 0
21/0412004 | 050 | 1448 | 15,00 Lavagerm I I I I S -
22/0412004 | 050 | 15,00 | 1547 SPT N NN ER K I P %
22/0412004 | 050 | 1547 | 16,00 Lavagerm I I I I -
22/04/2004 | 050 | 16,00 | 1645 SPT 15 15| 1| 25| s 0
22/0412004 | 050 | 1645 | 17,00 Lavagerm I I I I S -
22/04/2004 | 050 | 17.00 | 1748 SPT N K T I I I 0
22/0412004 | 050 | 1748 | 18,00 Lavagerm B I I I S -
22/04/2004 | 050 | 18,00 | 1847 SPT N I I I I I 0
22/0412004 | 050 | 1847 | 18,00 Lavagerm I I I I S -
22/04/2004 | 050 | 19,00 | 1945 SPT B 15 5| 1 | 1] 1| 8 0
22/0412004 | 050 | 1945 | 20,00 Lavagerm I I I I -
22/04/2004 | 050 | 20,00 | 2046 SPT B 15 5] 1| 12| @ 0
22/0412004 | 050 | 2046 | 21,00 Lavagerm I I I S -
22/0412004 | 050 | 21,00 | 2145 SPT 515 [ 5] 1§ 2 | 2] 10 0
22/0412004 | 050 | 2145 | 22,00 Lavagem I I I I S -

Observagao: Furo exectado conforme programacéo de campo.





[image: image9.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: AHE JIRAU
Local: Margem Direita Data: 28/04/2004
Numero do furo: SM - 318 Cota: 76,10 Profund.Final: 20,65 metros NA (m) data Operador: GEOL. RESP.:
Revestimento & Coordenadas 0,60 2810412004 Manoel Claudio Ruis
Altura de Queda 0,75m N: 8.968.684,11 0,60 2910412004 Manoel Claudio Ruis
Peso Martelo 65 kg E 310.897,04
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 1o.e20. |20.e30. Grifico do material
Amostra (m) | ——fo s s s o0 s ow o w
62,65 1 13,45 5/31 5729
61,61 2 1449 3 5/31
60,65 3 1545 3 5/23
59,65 4 16,45 20 40
58,65 5 17.45 18 34
57,65 3 18,45 15 25
56,65 7 19.45 28 49
55,65 8 20,45 70/30 |115/30
55,45 ? 20,65 40/5 -

OBS.:





[image: image10.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: AHE JIRAU FURO: SM - 318
LOCAL Margem Dicita [COTA DA BOCA (m): 76,1
[ESTACA. Nao fornecida [OPERADOR. Manoel
[COORDENADA M. 8.968.684,11 [GEOL. RESP. Cléudio Ruis
[COORDENADA E: 310.897,04 FOLHA: 1/1

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

26/04/2004 | 050 | 000 | 13,00 Lavagerm I -
26/04/2004 | 050 | 13,00 | 1345 SPT 15 |14 2 3| 2] 1 0
26/04/2004 | 050 | 1345 | 14,00 Lavagerm I I I I -
26/04/2004 | 050 | 14,00 | 1449 SPT B 12 18| 1|38 2 18
26/04/2004 | 050 | 1449 | 15,00 Lavagerm I I I I S -
26/04/2004 | 050 | 1500 | 1545 SPT 2] 8|2 | 1]4] 3 0
26/04/2004 | 050 | 1545 | 16,00 Lavagerm I I I I S -
26/04/2004 | 050 | 16,00 | 1645 SPT 5|15 | 15| 6 | 14 2% | 4 %
26/04/2004 | 050 | 1645 | 17,00 Lavagerm I I I I S -
26/04/2004 | 050 | 17.00 | 1745 SPT 515 | 15| 5 | 13| s 0
20/0412004 | 050 | 1745 | 18,00 Lavagerm I I I I -
20/04/2004 | 050 | 18,00 | 1845 SPT 515 | 15| 5 | 0] 15] & 23
2/0412004 | 050 | 1845 | 19,00 Lavagerm I I I I -
20/04/2004 | 050 | 19,00 | 1945 SPT 5|15 | 15| 9 | 180 7 %
2/0412004 | 050 | 1945 | 20,00 Lavagerm I I I I -
29/04/2004 | 050 | 2000 | 2045 SPT 15 | 15 | 15 | 17 | 53 | 62 | ® 0
2/0412004 | 050 | 2045 | 20,60 Lavagerm I I I I S -
20/04/2004 | 050 | 2060 | 2065 SPT 50 - | - Ja) - -] 0

Observagao:





[image: image11.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: AHE JIRAU
Local: Margem Direita Data: 19/07/2004
Numero do furo: SM - 320 Cota: 77,02 Profund.Final: 18,45 metros NA (m) data Operador: GEOL. RESP.:
Revestimento & Coordenadas seco 2710512004 Manoel Claudio Ruis
Altura de Queda 0,75m N: 8.968.540,00 390 2810512004 Manoel Claudio Ruis
Peso Martelo 65 kg E 311.250,00
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 1o.e20. |20.e30. Grifico do material
Amostra (m) e R e e
62,57 1 1445 4 7
61,57 2 1545 4 ?
60,57 3 16,45 66/30 | 86/30
59,57 4 17.45 43 60/30
58,57 5 18,45 70/30 | 89/30

OBS.:





[image: image12.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: AHE JIRAU FURO: SM - 320
LOCAL Margem Dicita [COTA DA BOCA (m): 77,02
[ESTACA. Nao fornecida [OPERADOR. Manoel
[COORDENADA . 8.968.540,00 [GEOL. RESP.. Cléudio Ruis
[COORDENADA E: 311.250,00 FOLHA: 1/1

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

27/05(2004 | Seco | 0,00 | 14,00 Lavagerm I -
27/05/2004 | Seco | 14,00 | 1445 SPT B 15 | 5] 1§ 3 |a] 1 5
27/05(2004 | Seco | 1445 | 15,00 Lavagerm I I I I I -
27/05/2004 | Seco | 15,00 | 1545 SPT 515 15| 1 | a6 | 2 18
27/0512004 | Seco | 1545 | 16,00 Lavagerm I I I I I -
26/04/2004 | 3,90 | 16,00 | 1645 SPT 15 | 15 | 15 | 28 | 38 | 48 | 3 40
26/04/2004 | 3,90 | 1645 | 17,00 Lavagerm I I I I -
26/04/2004 | 3,80 | 17.00 | 1745 SPT 15 | 15 | 15 | 19| 24 | 3% | 4 18
26/04/2004 | 3,80 | 1745 | 18,00 Lavagern B I I I -
26/04/2004 | 3,80 | 18,00 | 1845 SPT 15 | 15 | 15 | 28 | 44 | 45 | 5 %

Observagao:





[image: image13.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: AHE JIRAU
Local: Margem Esquerda Data: 19/08/2004
Numero do furo: SM - 403 Cota: 91,72 Profund. Final: 5,45 metros NA (m) data Operador: GEOL.RESP.:
Revestimento ¢ Coordenadas Seco 22/07/2004 Manoel Carlos Reis
Altura de Queda 075m N: 8.968.205,00
Peso Martelo 65 kg E 308.660,00
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 10.e20. |20.e30. Grafico do material
Amostra (m) e R e e
90,27 1 1,45 6 6
89,25 2 247 5/32 6
88,27 3 345 6 8
87,27 4 4,45 15 18
86,27 5 545 29 42

OBS.:





[image: image14.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: AHE JIRAU FURO: SM - 403
LOCAL Mergem Esquerda [COTA DA BOCA (m): 91,72
[ESTACA. Mo Fomecida [OPERADOR: Manoel
[COORDENADA N: 8.968.205,00 [GEOLRESP.. Carlos Reis
[COORDENADA E: 308.660,00 FOLHA 1/1

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

22/07/2004 | Seco| 000 | 1.00 Lavagerm I -
22/07/2004 | Seco | 100 | 145 SPT 515 | 5] 3| 3| 3] 1 36
22/0712004 | Seco | 145 | 200 Lavagerm I I I S -
22/07/2004 | Seco | 200 | 247 SPT T 15 5] 2 | a8 2 %
22/0712004 | Seco | 247 | 30 Lavagerm I I I I S -
22/07/2004 | Seco | 300 | 345 SPT 5|15 | 15| 3| 3]s | 3 %
22/0712004 | Seco| 345 | 400 Lavagerm I I I I -
22/07/2004 | Seco | 400 | 445 SPT 515 | 15| 7 | 8 10| 4 5
220712012 [ Seco | 445 | 500 Lavagerm I I I I -
22/07/2004 | Seco | 500 | 545 SPT 15| 15 | 15| 13| 16 % | 5 3

Observagao: Furo exectado conforme programacéo de campo.





[image: image15.png]Perfil Individual de Sondagem
a Percussio - SPT

Obra: AHE JIRAU
Local: Margem Esquerda Data: 20/07,/2004
Numero do furo: SM - 408 Cota: 83,55 Profund.Final: 14,05 metros NA (m) data Operador: GEOL.RESP.:
Revestimento ¢ Coordenadas Seco 1410712004 Manoel Carlos Reis
Altura de Queda 0,75m N: 8.969.234,96 Seco 1510712004 Manoel Carlos Reis
Peso Martelo &5kg E: 309.373,14 484 1610712004 Manoel Carlos Reis
Numero | Prof.da | Numero de golpes Classificagao
Cota da camada | 10.e20. |20.e30. Grafico do material
Amostra (m) B e )

82,1 1 1,45 4 8/27

81,1 2 2,45 6 n

80,1 3 345 10 16

79,1 4 4,45 6 8/29

78,1 5 545 8 13

771 3 6,45 7 11/29

76,1 7 745 6 7

75,1 8 8,45 2 2

74,1 ? 9245 ? 12

731 10 10,45 7 n

721 n 1145 7 12/29

71 12 1245 6 7

70,1 13 13,45 7 16

69,4 14 1415 30/15 -

OBS.:





[image: image16.png]FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. BOLETIM DE CONTROLE DE

SONDAGEM A PERCUSSA0

PROTETO: AHE JIRAU FURO: SM - 405
LOCAL Mergem Esquerda [COTA DA BOCA (m): 83,55
[ESTACA. Mo Fomecida [OPERADOR. Manoel
[COORDENADA . 8.969.234,96 [GEOL RESP.Carlos Reis
[COORDENADA E: 309.373,14 FOLHA 1/1

DATA | NA. [PROFUNDID.  |METODO PENETRACAO| GOLPES aM. [ REC.

(m) (m) [PERFUR. (cm) N | (mw

14/07/2004 | Seco | 000 | 1,00 Lavagerm I -
14/07/2004 | Seco | 100 | 145 SPT B 12 [ 5] 2 | 2 |6 1 Eil
14/07/2004 | Seco | 145 | 2,00 Lavagerm I I I I S -
14/07/2004 | Seco | 200 | 245 SPT 15 [ 15| 2 | 47| 2 40
15/07/2004 | Seco | 245 | 3,00 Lavagerm I I I I S -
15/07/2004 | Seco | 300 | 345 SPT 5|15 | 15| 4| 6 10| 3 i
15/07/2004 | Seco | 345 | 400 Lavagerm I I I I I -
15/07/2004 | Seco | 400 | 445 SPT G 14|15 3|35 | 4 5
15/07/2004 | Seco | 445 | 500 Lavagerm I I I S -
15/07/2004 | Seco | 500 | 545 SPT 5|15 | 15| 3|5 8| s 43
15/07/2004 | Seco | 545 | 600 Lavagerm I I I I S -
15/07/2004 | Seco | 600 | 645 SPT G 14|53 a]7] 6 5
16/07/2004 | Seco | 645 | 7,00 Lavagerm I I I I I -
15/07/2004 | Seco | 700 | 745 SPT 515 | 15| 3| a]a]| 7 5
15/07/2004 | Seco | 745 | 800 Lavagerm I I I I S -
15/07/2004 | Seco | 8,00 | 845 SPT B 15 5| 1 | 1] 1| 8 5
15/07/2004 | Seco | 845 | 9,00 Lavagerm I I I I -
15/07/2004 | Seco | 9,00 | 945 SPT 5|15 | 15| 3|6 |6 | @ 40
15/07/2004 | Seco | 945 | 1000 Lavagerm I I I I I -
16/07/2004 | 4,84 | 1000 | 1045 SPT 515 | 5] 2 | 5 | 6| 10 5
1607/2004 | 4,84 | 1045 | 11,00 Lavagerm I I I I S -
16/07/2004 | 4,84 | 11,00 | 1145 SPT B 14|15 3|48 |1 5
1607/2004 | 4,84 | 1145 | 12,00 Lavagerm I I I S -
16/07/2004 | 4,84 | 12,00 | 1245 SPT 5|15 | 15| 4| 2|5 12 6
1607/2004 | 4,84 | 1245 | 1300 Lavagerm I I I I I -
16/07/2004 | 4,84 | 13,00 | 1345 SPT 5|15 | 5] 2 | 5 | 11| 13 0
1607/2004 | 4,84 | 1345 | 1400 Lavagerm I I I S -
16/07/2004 | 4,84 | 1400 | 1415 SPT i I I T I ) 0

Observagao:





	PJ0519- APÊNDICE B-ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS
	307
	Engº José Eduardo Moreira

CREA: 21112-D – 5ª Região



[image: image17.jpg][image: image18.wmf][image: image19.emf]